| Приложение № 5 к договору управления многоквартирным домом по ул. Дудинская, д. 2 Е ПЕРЕЧЕНЬ услуг и работ по управлению, благоустройству, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме для собственников жилых и нежилых помещений |
| --- |
| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Стоимость на 1 кв.м занимаемой площади (руб. в месяц) |  |
| 1 | Работы и услуги по содержанию общего имущества |  | 24,00 |  |
| 1.1 | Работы, выполняемые в отношении фундамента: |  |  |  |
|  | Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам | 2 раза в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: | 2 раза в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов | 2 раза в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами | 2 раза в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование | в течение 5 рабочих дней с даты выявления повреждений (нарушений) |  |  |
|  | Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента | 2 раза в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций | в течение 5 рабочих дней с даты выявления повреждений (нарушений) |  |  |
|  | Устранение выявленных нарушений | в соответствии с планом устранения повреждений (нарушений) |  |  |
| 1.2. | Работы, выполняемые в подвале: |  |  |  |
|  | Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений | 2 раза в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Устранение причин нарушения температурно-влажностного режима подвальных помещений | в течение 5 рабочих дней с даты выявления повреждений (нарушений) |  |  |
|  | Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями | 1 раз в квартал, в соответствии с графиком |  |  |
|  | Контроль за состоянием дверей подвалов, запорных устройств на них | при проведении плановых и внеплановых осмотров |  |  |
|  | Устранение выявленных неисправностей дверей подвалов, запорных устройств на них (при необходимости) | в течение 1 суток с даты выявления неисправности |  |  |
| 1.3. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен: |  |  |  |
|  | Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации | в течение 5 рабочих дней с даты выявления повреждений (нарушений) |  |  |
|  | Устранение выявленных повреждений (нарушений) | в соответствии с планом устранения повреждений (нарушений) |  |  |
| 1.4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий: |  |  |  |
|  | Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия) | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Разработка плана восстановительных работ (при необходимости) | в течение 5 рабочих дней с даты выявления повреждений (нарушений) |  |  |
|  | Проведение восстановительных работ | в соответствии с планом устранения повреждений (нарушений) |  |  |
| 1.5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов: |  |  |  |
|  | Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Разработка плана восстановительных работ (при необходимости) | в течение 5 рабочих дней с даты выявления повреждений (нарушений) |  |  |
|  | Проведение восстановительных работ | в соответствии с планом устранения повреждений (нарушений) |  |  |
| 1.6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши: |  |  |  |
|  | Проверка кровли на отсутствие протечек | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше | не реже 1 раза в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах | не реже 1 раза в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке | не реже 1 раза в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Проверка кровли и водоотводящих устройств на наличие мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Проверка кровли на наличие скопления снега и наледи | после обильного снегопада |  |  |
|  | Проверка защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Проверка состояния насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Проверка пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов | не реже 1 раза в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Проверка антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Оборудование и контроль состояния охранной сигнализацией входных дверей на технический этаж | Постоянно |  |  |
|  | Незамедлительное устранение протечек | в течение 1 рабочего дня |  |  |
|  | Разработка плана восстановительных работ (при необходимости) | в течение 5 рабочих дней с даты выявления повреждений (нарушений) |  |  |
|  | Проведение восстановительных работ | в соответствии с планом устранения повреждений (нарушений) |  |  |
|  | Проведение восстановительных работ, требующих незамедлительного исполнения | в течение 3 суток с даты выявления повреждений (нарушений) |  |  |
| 1.7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц: |  |  |  |
|  | Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Проверка состояния штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Разработка плана восстановительных работ (при необходимости) | в течение 5 рабочих дней с даты выявления (нарушений) |  |  |
|  | Проведение восстановительных работ | в соответствии с планом устранения повреждений (нарушений) |  |  |
| 1.8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасада: |  |  |  |
|  | Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.) | при проведении плановых и внеплановых осмотров |  |  |
|  | Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) | при проведении плановых и внеплановых осмотров |  |  |
|  | Разработка плана восстановительных работ (при необходимости) | в течение 5 рабочих дней с даты выявления повреждений (нарушений) |  |  |
|  | Проведение восстановительных работ | в соответствии с планом устранения повреждений (нарушений) |  |  |
| 1.9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок: |  |  |  |
|  | Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Проверка звукоизоляции и огнезащиты | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Разработка плана восстановительных работ (при необходимости) | в течение 5 рабочих дней с даты выявления повреждений (нарушений) |  |  |
|  | Проведение восстановительных работ | в соответствии с планом устранения повреждений (нарушений) |  |  |
| 1.10. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки: |  |  |  |
|  | Проверка состояния внутренней отделки | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений | в течение 5 рабочих дней с даты выявления повреждений и нарушений (с немедленным принятием мер безопасности) |  |  |
| 1.11. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу: |  |  |  |
|  | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Разработка плана восстановительных работ (при необходимости) | в течение 5 рабочих дней с даты выявления (нарушений) |  |  |
|  | Проведение восстановительных работ | в соответствии с планом устранения повреждений (нарушений) |  |  |
|  | Проведение восстановительных работ, требующих незамедлительного исполнения: | при выявлении нарушений |  |  |
|  | в отопительный период | в течение 1 суток |  |  |
|  | в летнее время | в течение 3 суток |  |  |
|  | дверные заполнения (входные двери в подъездах) | в течение 1 суток |  |  |
| 1.12. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов: |  |  |  |
|  | Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода | 2 раза год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Разработка плана восстановительных работ (при необходимости) | в течение 3 рабочих дней с даты выявления повреждений (нарушений) |  |  |
|  | Проведение восстановительных работ | в соответствии с планом устранения повреждений (нарушений) |  |  |
|  | Чистка, промывка и дезинфекция стволов мусоропровода | 1 раз в месяц |  |  |
|  | Промывка наружной поверхности загрузочных клапанов ковшей мусоропровода, мусоросборной камеры и ее оборудования | 1 раз в неделю в соответствии с графиком |  |  |
|  | Проверка работы вытяжной вентиляции из мусоропроводов | 1 раз в месяц, в соответствии с графиком |  |  |
|  | Устранение засоров мусоропровода | в течение 1 суток с момента обнаружения |  |  |
| 1.13 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции: |  |  |  |
|  | Контроль состояния и выявление причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки | при проведении плановых и внеплановых осмотров |  |  |
|  | Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Выявление неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, засоров в каналах, неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, дефективных вытяжных решеток и их креплений | при проведении плановых и внеплановых осмотров |  |  |
|  | Контроль состояния антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Разработка плана восстановительных работ (при необходимости) | в течение 5 рабочих дней с даты выявления (нарушений) |  |  |
|  | Проведение восстановительных работ | в соответствии с планом устранения повреждений (нарушений) |  |  |
| 1.14. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек: |  |  |  |
|  | Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования | постоянно, при проведении плановых и внеплановых осмотров |  |  |
|  | Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Разработка плана восстановительных работ (при необходимости) | в течение 5 рабочих дней при выявления повреждений (нарушений) |  |  |
|  | Проведение восстановительных работ | в соответствии с планом устранения повреждений (нарушений) |  |  |
| 1.15. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения: |  |  |  |
|  | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах) | не реже 1 раза в месяц, в соответствии с графиком |  |  |
|  | Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем | постоянно, по мере выявления неисправности – в течение 1 суток |  |  |
|  | Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) | постоянно, по мере выявления неисправности – в течение 1 суток |  |  |
|  | Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу | по мере выявления неисправности – в течение 1 суток |  |  |
|  | Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | постоянно, по мере выявления неисправности – в течение 3 часов |  |  |
|  | Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации | постоянно, по мере выявления неисправности – в течение 1 суток |  |  |
|  | Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока | по мере необходимости |  |  |
|  | Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе | незамедлительно, по окончанию ремонтно-строительных работ |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию индивидуальных приборов учета в эксплуатацию | в течение 15 рабочих дней со дня получения заявки |  |  |
| 1.16. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение): |  |  |  |
|  | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Проведение пробных пусконаладочных работ | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Удаление воздуха из системы отопления | по мере необходимости, в течение 1 рабочего дня с момента поступления заявки либо выявления |  |  |
|  | Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
| 1.17. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования: |  |  |  |
|  | Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 года |  |  |
|  | Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения | по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 года, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования | в сроки установленные эксплуатационной документацией, при выявлении неисправностей – в течение 1 суток со дня получения заявки либо выявления |  |  |
|  | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.) | по мере необходимости, в течение 7 суток со дня получения заявки либо выявления |  |  |
| 1.18 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов): |  |  |  |
|  | Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта | постоянно |  |  |
|  | Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов) | в сроки установленные эксплуатационной документацией |  |  |
|  | Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования | в сроки установленные эксплуатационной документацией |  |  |
|  | Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов) | в течение 1 суток при поступлении заявки, либо при выявлении неисправности |  |  |
| 1.19. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества: |  |  |  |
|  | Сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов | сухая уборка - ежедневно; влажная уборка: первый этаж, лестничный марш до 2-го этажа, лифтовая кабина - ежедневно; полностью подъезда - 1 раз в месяц, в соответствии с графиком |  |  |
|  | Влажная протирка подоконников, окон и оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек, стен, зеркал и ручек в лифтовых кабинах | 1 раз в месяц, в соответствии с графиком |  |  |
|  | Мытье окон (с наружной стороны) | по мере необходимости, но не менее 1 раза в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов) | по мере необходимости, но не менее 1 раза в месяц, с графиком |  |  |
|  | Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома |  |  |  |
| 1.20. | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации: |  |  |  |
|  | в зимний период (с 20 октября по 15 апреля) |  |  |  |
|  | Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | в течение 1 рабочего дня |  |  |
|  | Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка внутридворовых проездов от снега толщиной слоя свыше 5 см | в течение 1 рабочего дня |  |  |
|  | Очистка внутридворовых проездов от льда, при наличии колейности свыше 5 см | по мере необходимости, в течение 7 суток с даты выявления |  |  |
|  | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | в течение 1 рабочего дня |  |  |
|  | Очистка (посыпка песком) пешеходных дорожек при образовании на них наледи и льда | в течение 1 рабочего дня |  |  |
|  | Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов | по мере необходимости |  |  |
|  | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | в течение 1 рабочего дня |  |  |
|  | Вывоз снега и снежно-ледяных образований | по мере необходимости |  |  |
|  | в летний период (с 15 апреля по 20 октября) |  |  |  |
|  | Подметание и уборка придомовой территории | в течение 1 рабочего дня |  |  |
|  | Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов | в течение 1 рабочего дня |  |  |
|  | Уборка и выкашивание газонов | по мере необходимости, но не менее 2 раз в летнее время, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | по мере необходимости, но не менее 1 раза в месяц, с графиком |  |  |
|  | Установка временных и стационарных ограждений газонов, пешеходных дорожек и детских площадок, нанесение разметки парковочных мест, установка "лежачих полицейских" | по мере необходимости, при наличии достаточного финансирования |  |  |
|  | Восстановление газонного покрытия, обрезка и замена погибших деревьев и кустарников | по мере необходимости, при наличии достаточного финансирования |  |  |
|  | Снос аварийных и сухостойных деревьев и кустарников | по мере необходимости |  |  |
|  | Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов и их промывка | по мере необходимости |  |  |
| 1.21 | Проведение работ по дератизации, дезинсекции и дезинфекции: |  |  |  |
|  | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества | В соответствии с СанПиН 3.3686-21 с 01.09.2021 (с изменениями на 25 мая 2022 года) |  |  |
|  | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности: |  |  |  |
|  | Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты | 1 раз в месяц, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием системы дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем | 1 раз в квартал, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления | 1 раз в месяц, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации | постоянно, при выявлении неисправностей – в течение 1 суток |  |  |
| 1.22. | Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания, в том числе обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах, выполнения заявок населения: |  |  |  |
|  | локализация аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и внутридомовых систем отопления и электроснабжения | не более чем в течение получаса с момента регистрации заявки |  |  |
|  | ликвидацию засоров внутридомовой инженерной системы водоотведения | в течение двух часов с момента регистрации заявки |  |  |
|  | ликвидацию засоров мусоропроводов внутри многоквартирных домов | в течение 2 часов с момента регистрации заявки, но не ранее 8 часов и не позднее 23 часов при круглосуточном приеме заявок |  |  |
|  | подачу коммунальных услуг при аварийных повреждениях внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и внутридомовых систем отопления и электроснабжения | в срок, не нарушающий установленную жилищным законодательством Российской Федерации продолжительность перерывов в предоставлении коммунальных услуг |  |  |
|  | устранение аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и внутридомовых систем отопления и электроснабжения | в срок не более 3 суток с даты аварийного повреждения |  |  |
| 1.23. | Работы по обслуживанию домофонов: |  |  |  |
|  | Проведение осмотров и технического обслуживания домофонной системы | в сроки, установленные эксплуатационной документацией |  |  |
|  | Устранение неисправностей домофонной системы | в течение 3 рабочих дней с момента выявления либо поступления заявки |  |  |
|  | Содержание информационных систем для обеспечения сбора, обработки и хранения данных о платежах за содержание общего имущества и коммунальные услуги, начисление платы за жилищные и коммунальные услуги потребителям , подготовка платежных документов на оплату услуг и работ по содержанию общего имущества и коммунальных услуг | в сроки, установленные договором управления |  |  |
| 2. | Работы и услуги по текущему ремонту общего имущества |  | 5,00 |  |
| 3. | Работы и услуги по управлению многоквартирным домом |  | 5,00 |  |
| 4. | Работы и услуги по благоустройству: - работы по озеленению, установки ограничительных дорожных элементов (например, искусственных неровностей), размещение скамеек, а также на дополнительное ограждение детской площадки и т.п. работы на общем имуществе собственников. |  | 1,00 |  |
| Итого плата за управление, благоустройство, содержание и текущий ремонт общего имущества: |  |  | 35,00 |  |
| Размер платы коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общедомового имущества: |  |  |  |  |
| 1. В случае отсутствия решения Собственников, о распределении объема коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды по показаниям общедомового прибора учета, для начисления такой платы применяется стоимость, рассчитанная исходя из нормативов потребления и стоимости таких коммунальных ресурсов, утвержденных соответствующими постановлениями Правительства Красноярского края и действующими на дату выставления платы.. 2. В случае принятия решения Собственниками, о распределении объема коммунальной услуги предоставленной на общедомовые нужды по показаниям общедомового прибора учета, размер расходов на оплату таких ресурсов начисляется исходя из фактического потребления, определяемого по показаниям общедомового прибора учета и их стоимости, утвержденной соответствующим постановлением Правительства Красноярского края и действующей на дату выставления платы.. |
|  | Реквизиты сторон: |  |  |  |
| ООО «УПРАВДОМ УЮТ»: Генеральный директор ___________ /К.Б. Сакович/ М.П. |  |  | Собственники: согласно Реестра собственников помещений в многоквартирном доме, заключивших договор управления (Приложение № 1 к настоящему договору) |  |

| Приложение № 5 А к договору управления многоквартирным домом по ул. Дудинская д. 2Е ПЕРЕЧЕНЬ услуг и работ по управлению, благоустройству, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме для собственников машино-мест |
| --- |
| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Стоимость на 1 кв.м занимаемой площади (руб. в месяц) |  |
| 1 | Работы и услуги по содержанию общего имущества |  | 65,00 |  |
| 1.1 | Работы, выполняемые в отношении фундамента: |  |  |  |
|  | Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам | 2 раза в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: | 2 раза в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов | 2 раза в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами | 2 раза в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование | в течение 5 рабочих дней с даты выявления повреждений (нарушений) |  |  |
|  | Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента | 2 раза в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций | в течение 5 рабочих дней с даты выявления повреждений (нарушений) |  |  |
|  | Устранение выявленных нарушений | в соответствии с планом устранения повреждений (нарушений) |  |  |
| 1.2. | Работы, выполняемые в подвале: |  |  |  |
|  | Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений | 2 раза в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Устранение причин нарушения температурно-влажностного режима подвальных помещений | в течение 5 рабочих дней с даты выявления повреждений (нарушений) |  |  |
|  | Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями | 1 раз в квартал, в соответствии с графиком |  |  |
|  | Контроль за состоянием дверей подвалов, запорных устройств на них | при проведении плановых и внеплановых осмотров |  |  |
|  | Устранение выявленных неисправностей дверей подвалов, запорных устройств на них (при необходимости) | в течение 1 суток с даты выявления неисправности |  |  |
| 1.3. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен: |  |  |  |
|  | Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации | в течение 5 рабочих дней с даты выявления повреждений (нарушений) |  |  |
|  | Устранение выявленных повреждений (нарушений) | в соответствии с планом устранения повреждений (нарушений) |  |  |
| 1.4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий: |  |  |  |
|  | Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия) | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Разработка плана восстановительных работ (при необходимости) | в течение 5 рабочих дней с даты выявления повреждений (нарушений) |  |  |
|  | Проведение восстановительных работ | в соответствии с планом устранения повреждений (нарушений) |  |  |
| 1.5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов: |  |  |  |
|  | Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Разработка плана восстановительных работ (при необходимости) | в течение 5 рабочих дней с даты выявления повреждений (нарушений) |  |  |
|  | Проведение восстановительных работ | в соответствии с планом устранения повреждений (нарушений) |  |  |
| 1.6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши: |  |  |  |
|  | Проверка кровли на отсутствие протечек | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше | не реже 1 раза в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах | не реже 1 раза в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке | не реже 1 раза в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Проверка кровли и водоотводящих устройств на наличие мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Проверка кровли на наличие скопления снега и наледи | после обильного снегопада |  |  |
|  | Проверка защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Проверка состояния насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Проверка пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов | не реже 1 раза в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Проверка антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Оборудование и контроль состояния охранной сигнализацией входных дверей на технический этаж | Постоянно |  |  |
|  | Незамедлительное устранение протечек | в течение 1 рабочего дня |  |  |
|  | Разработка плана восстановительных работ (при необходимости) | в течение 5 рабочих дней с даты выявления повреждений (нарушений) |  |  |
|  | Проведение восстановительных работ | в соответствии с планом устранения повреждений (нарушений) |  |  |
|  | Проведение восстановительных работ, требующих незамедлительного исполнения | в течение 3 суток с даты выявления повреждений (нарушений) |  |  |
| 1.7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц: |  |  |  |
|  | Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Проверка состояния штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Разработка плана восстановительных работ (при необходимости) | в течение 5 рабочих дней с даты выявления (нарушений) |  |  |
|  | Проведение восстановительных работ | в соответствии с планом устранения повреждений (нарушений) |  |  |
| 1.8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасада: |  |  |  |
|  | Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.) | при проведении плановых и внеплановых осмотров |  |  |
|  | Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) | при проведении плановых и внеплановых осмотров |  |  |
|  | Разработка плана восстановительных работ (при необходимости) | в течение 5 рабочих дней с даты выявления повреждений (нарушений) |  |  |
|  | Проведение восстановительных работ | в соответствии с планом устранения повреждений (нарушений) |  |  |
| 1.9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок: |  |  |  |
|  | Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Проверка звукоизоляции и огнезащиты | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Разработка плана восстановительных работ (при необходимости) | в течение 5 рабочих дней с даты выявления повреждений (нарушений) |  |  |
|  | Проведение восстановительных работ | в соответствии с планом устранения повреждений (нарушений) |  |  |
| 1.10. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки: |  |  |  |
|  | Проверка состояния внутренней отделки | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений | в течение 5 рабочих дней с даты выявления повреждений и нарушений (с немедленным принятием мер безопасности) |  |  |
| 1.11. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу: |  |  |  |
|  | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Разработка плана восстановительных работ (при необходимости) | в течение 5 рабочих дней с даты выявления (нарушений) |  |  |
|  | Проведение восстановительных работ | в соответствии с планом устранения повреждений (нарушений) |  |  |
|  | Проведение восстановительных работ, требующих незамедлительного исполнения: | при выявлении нарушений |  |  |
|  | в отопительный период | в течение 1 суток |  |  |
|  | в летнее время | в течение 3 суток |  |  |
|  | дверные заполнения (входные двери в подъездах) | в течение 1 суток |  |  |
| 1.12. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов: |  |  |  |
|  | Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода | 2 раза год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Разработка плана восстановительных работ (при необходимости) | в течение 3 рабочих дней с даты выявления повреждений (нарушений) |  |  |
|  | Проведение восстановительных работ | в соответствии с планом устранения повреждений (нарушений) |  |  |
|  | Чистка, промывка и дезинфекция стволов мусоропровода | 1 раз в месяц |  |  |
|  | Промывка наружной поверхности загрузочных клапанов ковшей мусоропровода, мусоросборной камеры и ее оборудования | 1 раз в неделю, в соответствии с графиком |  |  |
|  | Проверка работы вытяжной вентиляции из мусоропроводов | 1 раз в месяц, в соответствии с графиком |  |  |
|  | Устранение засоров мусоропровода | в течение 1 суток с момента обнаружения |  |  |
| 1.13 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции: |  |  |  |
|  | Контроль состояния и выявление причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки | при проведении плановых и внеплановых осмотров |  |  |
|  | Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Выявление неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, засоров в каналах, неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, дефективных вытяжных решеток и их креплений | при проведении плановых и внеплановых осмотров |  |  |
|  | Контроль состояния антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Разработка плана восстановительных работ (при необходимости) | в течение 5 рабочих дней с даты выявления (нарушений) |  |  |
|  | Проведение восстановительных работ | в соответствии с планом устранения повреждений (нарушений) |  |  |
| 1.14. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек: |  |  |  |
|  | Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования | постоянно, при проведении плановых и внеплановых осмотров |  |  |
|  | Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения | 1 раз в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Разработка плана восстановительных работ (при необходимости) | в течение 5 рабочих дней при выявления повреждений (нарушений) |  |  |
|  | Проведение восстановительных работ | в соответствии с планом устранения повреждений (нарушений) |  |  |
| 1.15. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения: |  |  |  |
|  | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах) | не реже 1 раза в месяц, в соответствии с графиком |  |  |
|  | Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем | постоянно, по мере выявления неисправности – в течение 1 суток |  |  |
|  | Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) | постоянно, по мере выявления неисправности – в течение 1 суток |  |  |
|  | Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу | по мере выявления неисправности – в течение 1 суток |  |  |
|  | Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | постоянно, по мере выявления неисправности – в течение 3 часов |  |  |
|  | Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации | постоянно, по мере выявления неисправности – в течение 1 суток |  |  |
|  | Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока | по мере необходимости |  |  |
|  | Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе | незамедлительно, по окончанию ремонтно-строительных работ |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию индивидуальных приборов учета в эксплуатацию | в течение 15 рабочих дней со дня получения заявки |  |  |
| 1.16. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение): |  |  |  |
|  | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Проведение пробных пусконаладочных работ | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Удаление воздуха из системы отопления | по мере необходимости, в течение 1 рабочего дня с момента поступления заявки либо выявления |  |  |
|  | Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
| 1.17. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования: |  |  |  |
|  | Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 года |  |  |
|  | Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения | по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 года, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования | в сроки установленные эксплуатационной документацией, при выявлении неисправностей – в течение 1 суток со дня получения заявки либо выявления |  |  |
|  | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.) | по мере необходимости, в течение 7 суток со дня получения заявки либо выявления |  |  |
| 1.18 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов): |  |  |  |
|  | Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта | постоянно |  |  |
|  | Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов) | в сроки установленные эксплуатационной документацией |  |  |
|  | Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования | в сроки установленные эксплуатационной документацией |  |  |
|  | Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов) | в течение 1 суток при поступлении заявки, либо при выявлении неисправности |  |  |
| 1.19. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества (паркинг - машиномест): |  |  |  |
|  | Сухая и влажная уборка пола в паркинге | сухая и влажная уборка один раз в два месяца |  |  |
|  | Сухая и влажная лестниц, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек | 1 раза в месяц, в соответствии с графиком |  |  |
|  | Очистка систем защиты от грязи (приямков) | по мере необходимости, но не менее 1 раза в месяц, с графиком |  |  |
| 1.20. | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации: |  |  |  |
|  | в зимний период (с 20 октября по 15 апреля) |  |  |  |
|  | Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | в течение 1 рабочего дня |  |  |
|  | Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка внутридворовых проездов от снега толщиной слоя свыше 5 см | в течение 1 рабочего дня |  |  |
|  | Очистка внутридворовых проездов от льда, при наличии колейности свыше 5 см | по мере необходимости, в течение 7 суток с даты выявления |  |  |
|  | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | в течение 1 рабочего дня |  |  |
|  | Очистка (посыпка песком) пешеходных дорожек при образовании на них наледи и льда | в течение 1 рабочего дня |  |  |
|  | Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов | по мере необходимости |  |  |
|  | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | в течение 1 рабочего дня |  |  |
|  | Вывоз снега и снежно-ледяных образований | по мере необходимости |  |  |
|  | в летний период (с 15 апреля по 20 октября) |  |  |  |
|  | Подметание и уборка придомовой территории | в течение 1 рабочего дня |  |  |
|  | Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов | в течение 1 рабочего дня |  |  |
|  | Уборка и выкашивание газонов | по мере необходимости, но не менее 2 раз в летнее время, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | по мере необходимости, но не менее 1 раза в месяц, с графиком |  |  |
|  | Установка временных и стационарных ограждений газонов, пешеходных дорожек и детских площадок, нанесение разметки парковочных мест, установка "лежачих полицейских" | по мере необходимости, при наличии достаточного финансирования |  |  |
|  | Восстановление газонного покрытия, обрезка и замена погибших деревьев и кустарников | по мере необходимости, при наличии достаточного финансирования |  |  |
|  | Снос аварийных и сухостойных деревьев и кустарников | по мере необходимости |  |  |
|  | Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов и их промывка | по мере необходимости |  |  |
| 1.21 | Проведение работ по дератизации, дезинсекции и дезинфекции: |  |  |  |
|  | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества | В соответствии с СанПиН 3.3686-21 с 01.09.2021 (с изменениями на 25 мая 2022 года) |  |  |
|  | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности: |  |  |  |
|  | Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты | 1 раз в месяц, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием системы дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем | 1 раз в квартал, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления | 1 раз в месяц, в соответствии с годовым планом содержания и ремонта общего имущества |  |  |
|  | Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации | постоянно, при выявлении неисправностей – в течение 1 суток |  |  |
| 1.22. | Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания, в том числе обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах, выполнения заявок населения: |  |  |  |
|  | локализация аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и внутридомовых систем отопления и электроснабжения | не более чем в течение получаса с момента регистрации заявки |  |  |
|  | ликвидацию засоров внутридомовой инженерной системы водоотведения | в течение двух часов с момента регистрации заявки |  |  |
|  | ликвидацию засоров мусоропроводов внутри многоквартирных домов | в течение 2 часов с момента регистрации заявки, но не ранее 8 часов и не позднее 23 часов при круглосуточном приеме заявок |  |  |
|  | подачу коммунальных услуг при аварийных повреждениях внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и внутридомовых систем отопления и электроснабжения | в срок, не нарушающий установленную жилищным законодательством Российской Федерации продолжительность перерывов в предоставлении коммунальных услуг |  |  |
|  | устранение аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и внутридомовых систем отопления и электроснабжения | в срок не более 3 суток с даты аварийного повреждения |  |  |
| 1.23. | Работы по обслуживанию домофонов: |  |  |  |
|  | Проведение осмотров и технического обслуживания домофонной системы | в сроки, установленные эксплуатационной документацией |  |  |
|  | Устранение неисправностей домофонной системы | в течение 3 рабочих дней с момента выявления либо поступления заявки |  |  |
|  | Содержание информационных систем для обеспечения сбора, обработки и хранения данных о платежах за содержание общего имущества и коммунальные услуги, начисление платы за жилищные и коммунальные услуги потребителям , подготовка платежных документов на оплату услуг и работ по содержанию общего имущества и коммунальных услуг | в сроки, установленные договором управления |  |  |
| 2. | Работы и услуги по текущему ремонту общего имущества |  | 7,00 |  |
| 3. | Работы и услуги по управлению многоквартирным домом |  | 4,00 |  |
| 4. | Работы и услуги по благоустройству: - работы по озеленению, установки ограничительных дорожных элементов (например, искусственных неровностей), размещение скамеек, а также на дополнительное ограждение детской площадки и т.п. работы на общем имуществе собственников. |  | 1,00 |  |
| Итого плата за управление, благоустройство, содержание и текущий ремонт общего имущества: |  |  | 77,00 |  |
| Размер платы коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общедомового имущества: |  |  |  |  |
| 1. В случае отсутствия решения Собственников, о распределении объема коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды по показаниям общедомового прибора учета, для начисления такой платы применяется стоимость, рассчитанная исходя из нормативов потребления и стоимости таких коммунальных ресурсов, утвержденных соответствующими постановлениями Правительства Красноярского края и действующими на дату выставления платы.. 2. В случае принятия решения Собственниками, о распределении объема коммунальной услуги предоставленной на общедомовые нужды по показаниям общедомового прибора учета, размер расходов на оплату таких ресурсов начисляется исходя из фактического потребления, определяемого по показаниям общедомового прибора учета и их стоимости, утвержденной соответствующим постановлением Правительства Красноярского края и действующей на дату выставления платы.. |
| Собственники: Согласно Реестра собственников Помещений в многоквартирном доме, Заключивших договор управления (Приложение №1 к настоящему договору) ООО «УПРАВДОМ УЮТ» Генеральный директор /К.Б. Сакович/ М.П. Реквизиты сторон: |  |  |  |  |
| Собственники: согласно Реестра собственников помещений в многоквартирном доме, заключивших договор управления (Приложение № 1 к настоящему договору)Собственники: согласно Реестра собственников помещений в многоквартирном доме, заключивших договор управления (Приложение № 1 к настоящему договору). |  |  |  |